## 0960
Ⅶ Electricity, Gas, Waterworks and Sewerage 209
96 下 水 の 処 理 状 況 （平成12～14年度）
SEWERAGE (Fiscal Years 2000～2002)
この表は都下水道局の事業実績である。 Data refer to the operating results Bureau of Sewerage.
|  |  | ポンプ所揚水量 |  |  | 下水処理量 | 汚 泥 量 | 脱水汚泥量 | 汚泥焼却量 | 処理区域
年度及び月次 |  |  | Water lifted by pumping station | [6 empty] | 面 積
Fiscal year |  |  | 総 数 | 中継送水量 | 放 水 量 | Sewerage | Sludge | Dehydrated | Burnt out | Area under
and month |  |  |  | Water | Water | treated |  | sludge | sludge | treatment
|  |  | Total | relayed | discharged
|  |  | 1000槙 | 1000槙 | 1000槙 | 1000槙 | 1000槙 | t | t | ha
平 成 12 年 度 |  | F Y 2000 | 697306 | 618418 | 78888 | 2049749 | 74334 | 1328138 | 1262420 | r 98 412
13 |  | 2001 | 772861 | 700530 | 72331 | 2000386 | 74033 | 1314328 | 1294164 | 99166
14 |  | 2002 | 838716 | 778470 | 58277 | 2005786 | 72066 | 1328338 | 1306310 | 100046
| 区 部 | All ku | 838716 | 778470 | 58277 | 1685456 | 58564 | 1085817 | 1064641 | 56140
| 4月 | Apr. | 58400 | 57492 | 875 | 122478 | 4886 | 93479 | 91677 | …
| 5 | May | 65836 | 63287 | 2449 | 135966 | 5124 | 94012 | 92572 | …
| 6 | June | 71995 | 66529 | 5274 | 143096 | 4920 | 90631 | 89256 | …
| 7 | July | 76051 | 69672 | 6128 | 151113 | 5007 | 93598 | 93054 | …
| 8 | Aug. | 76504 | 67334 | 8908 | 145865 | 4999 | 84349 | 83959 | …
| 9 | Sept. | 87908 | 75533 | 12128 | 161888 | 4914 | 83864 | 82541 | …
| 10 | Oct. | 85942 | 77228 | 8388 | 164129 | 4933 | 87662 | 87367 | …
| 11 | Nov. | 56830 | 56566 | 264 | 120171 | 4744 | 86183 | 84188 | …
| 12 | Dec. | 64547 | 62656 | 1816 | 138720 | 4977 | 98696 | 92243 | …
| 15年 | 2003
| 1月 | Jan. | 64460 | 60696 | 3587 | 134073 | 4842 | 90888 | 88536 | …
| 2 | Feb. | 53687 | 52788 | 827 | 115999 | 4385 | 85527 | 83511 | …
| 3 | Mar. | 76556 | 68689 | 7633 | 151958 | 4833 | 96928 | 95737 | …
流 域 下 水 道 a) |  |  | - | - | - | 320330 | 13502 | 242521 | 241669 | 43906
注． 流域下水道 「野川処理区」 の下水は森ヶ崎水処理センター （区部） へ導入している。 a) Drainage basin sewerage
Note. Water running from the “Nogawa”district local sewerage system transferred to the Morigasaki treatment center for the “ku”areas.
資料：都下水道局総務部広報サービス課 Source : Bureau of Sewerage, T.M.G.