## 061000
６ Electricity, Gas, Waterworks, and Sewerage 121
6-10 下 水 の 処 理 状 況 （平成22～24年度）
SEWERAGE (Fiscal Years 2010～2012)
第6-9表頭注参照 See headnote, Table 6-9.
|  |  | ポンプ所揚水量 |  |  | 下水処理量 | 汚 泥 量 | 脱水汚泥量 | 汚泥焼却量 | 処理区域
年度及び月次 |  |  | Water lifted by pumping station | [6 empty] | 面 積
Fiscal year |  |  | 総 数 | 中継送水量 | 放 水 量 | Sewerage |  | Dehydrated | Burnt out | Area under
and month |  |  | 1) | Water | Water | treated | Sludge | sludge | sludge | treatment
|  |  | Total | relayed | discharged
|  |  | 1,000㎥ | 1,000㎥ | 1,000㎥ | 1,000㎥ | 1,000㎥ | t | t | ha
平 成 22 年 度 | FY | 2010 | 818443 | 739545 | 76445 | 2102041 | 81946 | 1182683 | 1113203 | 96539
23 |  | 2011 | 763116 | 701765 | 59340 | r 1,947,282 | 82775 | 1200204 | 1193936 | 96517
24 |  | 2012 | 758262 | 697184 | 58154 | 1911973 | 83307 | 1199994 | 1193804 | 96637
区部 | All ku |  | 756805 | 695727 | 58154 | 1578759 | 69102 | 940554 | 934377 | 56223
流域下水道 | a) |  | 1457 | 1457 | 0 | 333214 | 14205 | 259440 | 259427 | 40414
注 1) 雨水貯留量も含む。
2) 流域下水道 「野川処理区」 の下水は森ヶ崎水再生センター （区部） へ導入している。 a) Drainage basin sewer system
Note: 1) Includes volume of stored rainwater
2) Sewage of the "Nogawa treatment district" drainage basin sewer system is sent to Morigasaki Water Reclamation Center.
資料：都下水道局総務部広報サービス課 Source: Bureau of Sewerage, TMG